|  |
| --- |
|  **Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť** **Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice**  |

 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 253/P

 **● ●**

 Pre uchádzačov

 **● ●**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš list číslo / zo dňa10.05.2018 | Naše čísloSB-980/2018 | Vybavuje / Ing. Mišenčik051/7470224 | Ľubotice 18.05.2018 |
|  |  |  |  |

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Dňa 10.05.2018 nám bola doručená žiadosť o vysvetlenie k Výzve na predloženie cenovej ponuky k zákazke Oprava strešných svetlíkov objektu údržby. K žiadosti uvádzame nasledujúce odpovede.

Otázka:

Predmetom zákazky je oprava – výmena pôvodných strešných svetlíkov objektu údržby. Jedná sa o 2 ks pásových sedlových strešných svetlíkov o rozmere 3,3 m x 26 m a 3,3 m x 18 m. Žiadame o určenie alebo doplnenie rozsahu požadovaných prác:

1 – pozinkovaná obruba

Aby obstarávateľ zadal rozmer popis výšku pozinkovanej obruby a ďalej má sa obruba opatriť t. j. prelepiť modifikovaným pásom alebo fóliou a s akou šírkou.

Odpoveď:

Výška betónovej obruby jestvujúceho strešného svetlíka je cca 200 mm. Na uvedenú obrubu sa osadí nový celohliníkový svetlík. Preizolovanie zvislej izolácie svetlíka sa vykoná modifikovaným asfaltovým pásom rozvinutej šírky Rš = 500 mm. V prílohe tohto listu Vám prikladáme fotodokumentáciu existujúcich strešných svetlíkov.

2 – polykarbonátová výplň (číra)

Aby obstarávateľ zadal hrúbku polykarbonátovej výplne.

Odpoveď:

Požadujeme hrúbku polykarbonátovej výplne 10 mm.

S pozdravom

Príloha č. 1 – Fotodokumentácia existujúcich strešných svetlíkov

 Ing. Peter Janus, v.r.

 výkonný riaditeľ